附件：

2022年养老机构“双随机、一公开”

检查发现问题明细表

| 县（镇） | 机构 名称 | 检查发现问题 |
| --- | --- | --- |
| 阳西县 阳西县 | 阳西县人和颐养院 | 入住对象个人档案不规范，待完善 |
|  |  | 通风、消毒记录台账不规范，未能如实记录 |
|  |  | 微型消防站未按标准配备装备器材 |
|  |  | 首层灭火器被盆栽遮挡 |
|  |  | 消防泵运作时声响异常 |
|  |  | 楼层室内消火栓穿墙安装 |
|  |  | 顶楼杂物间未设置防火门 |
|  | 阳西日月养老有限公司 | 部分养老护理员未持证，部分工作人员健康证过期，建议加强培训学习，提高持证人数。 |
|  |  | 无专业医生，护士开展入院评估。 |
|  |  | 入住对象个人档案不规范，待完善。 |
|  |  | 通风、消毒记录台账不规范，待完善。 |
|  |  | 未办理消防审验手续。 |
|  |  | 首层未按国家工程建设消防技术标准规定设置自动喷水灭火系统 |
|  |  | 首层未按国家工程建设消防技术标准规定设置火灾自动报警系统 |
|  |  | 首层未按国家工程建设消防技术标准规定设置室内消火栓 |
|  |  | 首层未按国家工程建设消防技术标准规定设置疏散指示标志 |
|  | 织贡镇敬老院 | 部分缺老年人入院评估制度，部分老人没有合同、协议，待完善。 |
|  |  | 入住对象个人档案实行“一人一档”待完善。 |
|  |  | 部分工作人员健康证过期， |
|  |  | 食品采购没有进货记录，药品管理不规范。老人用药品没有记录台账。 |
|  |  | 未安装可燃气体报警装置 |
|  |  | 未办理消防审验或消防备案手续。 |
|  |  | 消防值班人员未持证。 |
|  |  | 部分电线裸露入线槽 |
|  |  | 消防电源未单独设置回路 |