

阳西县卫生健康局关于2026年阳西县
第三季度用户水龙头水质监测结果的公示

根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引﹙2019年版﹚的通知》（粤卫办〔2019〕15号）要求，阳西县疾病预防控制中心（阳西县卫生监督所）认真做好辖区用户水龙头水质监测,并依照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）进行了评价，现将2026年第三季度有关监测信息(具体见附件)予以公告。用户如有任何问题，请径向阳西县疾病预防控制中心（阳西县卫生监督所）咨询。联系人：许水媛，电话：0662-5527679。

附件： 阳江市阳西县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度）
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附件
阳江市阳西县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度）
	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	阳江市阳西县人民大道北与迎宾大道交汇处九州国际大酒店
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.28
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	2
	阳西县织贡镇县城六区明德中心幼儿园
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.29
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	3
	阳江市阳西县织贡镇方正路双飞温泉城小区
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.28
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	4
	阳江市阳西县城人民北路XY-C-48A号迎宾酒店
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.20
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	5
	阳江市阳西县英才路1号阳西县方正中学
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.28
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无



	6
	阳江市阳西县织贡镇琼林九街1号﹙阳西县实验小学﹚
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.29
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	7
	阳江市阳西县迎宾大道汇景路78号（大澳渔村酒店）
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.23
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	8
	阳江市阳西县中阳大道（阳西县第二小学）
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.23
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	9
	阳江市阳西县工业大道11号（凯旋豪庭小区）
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.20
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	10
	阳江市阳西县第二中学教师楼﹙阳西二中﹚
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.28
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	11
	阳江市阳西县大垌山路与G228国道相交处（阳西县第一中学）
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.22
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	12
	阳江市阳西县织贡镇228国道粤丰广场旁边碧桂园小区
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.23
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	13
	阳江市阳西县278省道附近现代城小区
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.27
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	14
	阳江市阳西县御景路YY-02-03地块阳西县丹江小学
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.22
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	15
	阳江市阳西县织贡镇太平中心小学
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.21
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	16
	阳江市阳西县上洋镇建设路洋庭饭店
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.21
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	17
	阳江市阳西县溪头镇新城区人民路28号（粤铭点餐饮店）
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.28
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	18
	阳江市阳西县儒洞镇永兴大道A地块昌利花园昌景轩商铺1栋2-5号君悦宾馆
	阳西县丹江水务集团有限公司陂底水厂
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.22
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	19
	阳江市阳西县新圩镇新圩村委会
	阳西县丹江水务集团有限公司陂底水厂
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.27
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	20
	阳江市阳西县宋康路200号阳西县第一中学附属实验学校
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.21
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	21
	阳江市阳西县沙扒镇新华路1号（阳西县沙扒镇中心小学﹚
	阳西县丹江水务集团有限公司陂底水厂
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.29
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	22
	阳江市阳西县程村镇中华路195号程村镇卫生院
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.23
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	23
	阳江市阳西县塘口塘北路189号（阳西县塘囗初级中学﹚
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.20
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	24
	阳江市阳西县织贡镇富和新城富强路22号红花蕾幼儿园
	阳西县扬帆供水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.21
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无

	25
	阳江市阳西县程村镇中华二路39号程村镇中心小学
	阳西源河自来水有限公司
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	阳西县疾病预防控制中心(阳西县卫生监督所)
	2026.07.23
	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无


审核：陈茂举                             填报：许水媛
注：⑴ 水样采集保存运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

