西环建审〔2019〕2号

关于广东启阳电器有限公司电器生产项目

环境影响报告表的批复

广东启阳电器有限公司:

你公司报来的《广东启阳电器有限公司电器生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于阳江市阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园B03-10A号地，本项目总规划用地面积16283.86m2，总建筑面积15472.71m2。项目建设主要内容：3间生产厂房，1栋三层的办公及宿舍楼，1间门卫室。其中：1#厂房（二层）用于机加、落线车间；2#厂房（二层）用作电机装配车间、仓库；3#厂房（二层）用于风机装配车间、仓库。项目总投资约2200万元，其中环保投资60万元。根据报告表的评价结论，从环境影响角度分析，我局同意该项目按报告表推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.项目应采用喷雾洒水、密闭运输和减速行驶等多种措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响。粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”要求。

2.项目应尽量选用低噪声机械设备施工，合理安排好施工时间和施工场所，施工过程排放的噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值的要求。

3.施工期项目应因地制宜，建造沉淀池污水处理设施处理施工废水，施工废水应尽可能回用于建筑施工用水。施工人员的生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准后排入市政污水管网，最终纳入中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂处理。

4.项目施工期产生的建筑垃圾等固体废弃物，应及时运至合法弃置点进行处置，产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

5.优化施工方案，落实水土保持及生态保护措施，防止水土流失。

（二）营运期

1.项目产品加工主要以干式机械切削加工和装配工艺，项目投入运营后，产生的废水主要来自员工的生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准后排入市政污水管网，最终纳入中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂处理。

2.浸漆烘干废气和涂淡金水的挥发废气经集气罩收集后，通过风机引至UV光氧催化装置处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级排放标准限值后由15米高排气筒进行高空排放。项目产生的油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准后排放。

3.合理规划，合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的消声、减振、加强绿化等措施，尽量减小噪声源强。项目各边界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。

4.项目营运期产生的废金属边角料、漆包线废绝缘层及包装废料由专业公司回收利用；产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；浸漆工序产生的漆渣和废绝缘漆桶、淡金水包装桶由有资质的单位回收处置；根据《国家危险废物名录》（2016年）附录危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃的含油抹布、劳保用品（HW49、900-041-49）全过程不按危险废物管理，因此本项目产生的含油抹布手套（HW49）混入生活垃圾后，可由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2019年1月3日