西环建审〔2019〕5号

关于阳西县2018年高效节水灌溉工程项目

环境影响报告表的批复

阳西县堤防和水利工程管理所:

你单位报来的《阳西县2018 年高效节水灌溉工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于阳江市阳西县儒洞镇阳西县西荔王果蔬合作社所在地。项目新增高效节水灌溉面积5328 亩，分为南洞、石顶两个片区。主要建设内容包括水源工程（电灌站2 座，蓄水池2座，机电井1口，清理蓄水塘5口）、首部枢纽7座、管网24.61km（其中干管11.09km，分干管13.52km，支管、竖管及喷头由阳西县西荔王果蔬合作社自行实施）、排泥（排气/阀门/减压）井68座和0.4kV供电线路1.8km。工程设计灌溉方式为微喷灌，项目建成后服务于阳西县西荔王果蔬合作社，用于其项目内农作物的灌溉。项目总投资799.2万元，其中环保投资50万元。根据报告表的评价结论，从环境影响角度分析，我局同意该项目按报告表推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.项目应采用喷雾洒水、密闭运输和减速行驶等多种措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响。粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”要求。

2.项目应尽量选用低噪声机械设备施工，合理安排好施工时间和施工场所，施工过程排放的噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值的要求。

3.施工人员的生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的规定，用于项目内林地灌溉。

4.项目施工期产生的建筑垃圾等固体废弃物，应及时运至合法弃置点进行处置，产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

5.优化施工方案，落实水土保持及生态保护措施，防止水土流失。

（二）营运期

1.项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的规定，用于项目内果树灌溉。

2.合理规划，合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的消声、减振、加强绿化等措施，尽量减小噪声源强。项目各边界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。

3.项目所产生的滤渣固废和生活垃圾，堆放在指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2019年3月20日